	8月份行政处罚信息

	序号
	被处罚人姓名/
被处罚个体工商户名称
	身份证号/统一社会信用代码/注册号
	文书文号
	违法行为
	处罚依据
	处罚结果
	处罚决定
日期
	执法主体

	1
	漠河县土家铁锅炖菜馆
	92232723MA1B******
	漠消行罚决字〔2026〕第0003号
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第12.0.7条;《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定
	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定
	责令停止使用包房北侧隔断上方安装不符合规定的电源插座
	2026年
8月17日
	漠河市
消防救援大队

	2
	漠河恒跃物业有限责任公司
	91232723MA1B******
	漠消行罚决字〔2026〕第0004号
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条之规定
	罚款人民币贰仟元整
	2026年
8月25日
	漠河市
消防救援大队

	3
	刘*
	232724********0611
	漠消行罚决字〔2026〕第0005号
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条之规定
	罚款人民币贰仟元整
	2026年
8月25日
	漠河市
消防救援大队

	4
	漠河市小柴火招牌铁锅炖店（个体工商户）
	92232723MAD7******
	漠消行罚决字〔2026〕第0006号
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第12.0.7条;《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定
	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定
	责令停止使用吧台柜子里北侧安装不符合规定的电源插座
	2026年
8月26日
	漠河市
消防救援大队
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